## ปก
เอกสารส่งมอบงาน
สำหรับโครงการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน
1.1 บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรงตามประเภทวัสดุหรือรายการย่อยแต่ละหมวดงาน(BOQ)
จัดทำโดย
บริษัท เอกพีชี คอนซัลแท้นท์ จำกัด

## รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง | อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง | สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
คำนวณราคาเมื่อวันที่ | 29 มีนาคม 2564
คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
เสนอราคาโดย
1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

## ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | รวมงานค่าก่อสร้าง | 2632439.2192
2 | หมวดงานครุภัณฑ์ | 3775099.1
3 | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ | 106000
| รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 6513538.3192
| ราคาที่เสนอ (ปัดเศษ) | 6513539
สรุป
หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน
ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช)
ตำแหน่ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(นายสุชาติ มันตะสูตร) (นายอำนาจ ชะนะมา)
ตำแหน่ง วิศวกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(นายกุศล เพ็ชรทรัพทย์) (นางสาวปณิชาณัท ญาติบรรทุง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- Wall Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
- Ceiling Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
| - D งานประตู PU SANDWICH PANEL + ช่องกระจกขนาด 0.60 x 0.60 m | 3
1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

## ปร.5 ก
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน / งาน ก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | รวมกลุ่มงานที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร | 1081956 | 1.3016 | 1408273.9296
2 | รวมกลุ่มงานที่ 2 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 296701.452 | 1.3016 | 386186.6099
3 | รวมกลุ่มงานที่ 3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 331864.807 | 1.3016 | 431955.2328
4 | รวมกลุ่มงานที่ 4 หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง | 16941.8 | 1.3016 | 22051.4469
5 | รวมกลุ่มงานที่ 5 หมวดงานระบบสื่อการสอน | 295000 | 1.3016 | 383972
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย...............-.................%
เงินประกันผลงานหัก..............-................%
| ดอกเบี้ยเงินกู้...........................5................% | 2022464.059
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.......................7.................%
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 2632439.2192
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน....107.5..................ตร.ม. | เฉลี่ย.......24,487.81...........................บาท/ตร.ม.
ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช)
ตำแหน่ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(นายสุชาติ มันตะสูตร) (นายอำนาจ ชะนะมา)
ตำแหน่ง วิศวกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(นายกุศล เพ็ชรทรัพทย์) (นางสาวปณิชาณัท ญาติบรรทุง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- Wall Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
- Ceiling Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
| - D งานประตู PU SANDWICH PANEL + ช่องกระจกขนาด 0.60 x 0.60 m | 3
1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

## ปร.5 ข
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน / งาน ก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 | กลุ่มงานที่ 5 หมวดงานระบบครุภัณฑ์ | 3528130 | 1.07 | 3775099.1
|  | รวมค่าก่อสร้าง |  | 3775099.1
ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช)
ตำแหน่ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(นายสุชาติ มันตะสูตร) (นายอำนาจ ชะนะมา)
ตำแหน่ง วิศวกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(นายกุศล เพ็ชรทรัพทย์) (นางสาวปณิชาณัท ญาติบรรทุง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- Wall Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
- Ceiling Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
| - D งานประตู PU SANDWICH PANEL + ช่องกระจกขนาด 0.60 x 0.60 m | 3
1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

## แบบ ปร.4 ก่อสร้าง
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
กลุ่มงาน / งาน ก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล |  |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล | [6 empty] | 29 มีนาคม 2564
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
กลุ่มงานที่ 1
งานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร
1 | งานรื้อถอน
1.1 | งานรื้อถอน ห้อง LAB ชีวโมเลกุล
- เครื่องปรับอากาศของเดิมและท่อน้ำยาเดิม
| FCU/CDU | 2 | ชุด | 0 | 0 | 1500 | 3000 | 3000
| - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน | 106 | ตรม. | 0 | 0 | 25 | 2650 | 2650
| - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | 1 | เหมา | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000
| - งานรื้อถอนบานประตู (บานเปิดคู่) | 2 | ชุด | 0 | 0 | 120 | 240 | 240
| - งานรื้อถอนประตูบานเลื่อน (ขนาด 1.8x2.5) | 9 | ตรม. | 0 | 0 | 150 | 1350 | 1350
| - งานรื้อถอนผนังสมาร์ทบอร์ด | 55 | ตรม. | 0 | 0 | 30 | 1650 | 1650
| - รื้อถอนตู้ดูดไอระเหยสารเคมี | 2 | ชุด |  |  | 2000 | 4000 | 4000
1.2 | งานรื้อถอน ห้อง C403
| - งานรื้อถอนผนังสมาร์ทบอร์ด | 90 | ตรม. | 0 | 0 | 30 | 2700 | 2700
| - งานรื้อถอนบานประตู (บานเปิดเดี่ยว) | 1 | ชุด | 0 | 0 | 70 | 70 | 70
| - งานรื้อถอน CONCRETE COUNTERTOP | 1 | เหมา | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000
| - งานรื้อถอน STAINLESS STEEL SINK | 1 | ชุด | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000
| - งานรื้อถอนโต๊ะ | 1 | เหมา | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 8000
| รวมงานข้อ 1 |  |  |  | 0 |  | 44660 | 44660
2 | งานผนังและงานฝ้าเพดาน
2.1 | งานผนังและงานฝ้าเพดาน ห้อง LAB ชีวโมเลกุล
| - งานตกแต่งปูนฉาบวงกบประตู+ผนังส่วนที่รื้อออก | 1 | งาน | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 | 5000
| - งานผนังอิฐมวลเบาใหม่ | 28 | ตรม. | 195 | 5460 | 56 | 1568 | 7028
| - งานฉาบปูนผนัง | 56 | ตรม. | 120 | 6720 | 80 | 4480 | 11200
| -ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบกันชื้น หนา 12 mm. พร้อมโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี | 126 | ตรม. | 383 | 48258 | 75 | 9450 | 57708
| - งานทาสีผนังอะคริลิคกึ่งเงากันเชื้อราและแบคทีเรีย | 292 | ตรม. | 36 | 10512 | 34 | 9928 | 20440
| - งานฝ้าเพดานอะคริลิคกึ่งเงากันเชื้อราและแบคทีเรีย | 126 | ตรม. | 36 | 4536 | 34 | 4284 | 8820
| - ช่อง Service สำเร็จรูปขนาด 600x600 มม. | 2 | ชุด | 350 | 700 | 100 | 200 | 900
2.2 | งานผนังและงานฝ้าเพดาน ห้อง C403
| - Wall Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core | 90 | ตร.ม. | 2800 | 252000 | 500 | 45000 | 297000
material Polyurethane Foam
| - Aluminum Angle + PVC Curve | 90 | ตร.ม. | 300 | 27000 | 50 | 4500 | 31500
| - Ceiling Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core | 40 | ตร.ม. | 2800 | 112000 | 500 | 20000 | 132000
material Polyurethane Foam
| - Aluminum Beam Support | 40 | ม. | 1200 | 48000 | 200 | 8000 | 56000
| - Henger Support System | 1 | เหมา | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 12000
| รวมงานข้อ 2 |  |  |  | 528686 |  | 110910 | 639596
3 | งานกระจก
| - เปลี่ยนกระจกที่ติดพัดลม | 2 | เซต | 5000 | 10000 | 2500 | 5000 | 15000
| - มูลี่ ม่านม้วน | 8 | ชุด | 2500 | 20000 | 500 | 4000 | 24000
| รวมงานข้อ 3 |  |  |  | 30000 |  | 9000 | 39000
4 | งานติดตั้งประตู
4.1 | งานติดตั้งประตู ห้อง LAB ชีวโมเลกุล
| - D1 งานประตูบานเปิดคู่ขนาด 1.8 m x 2.0 m | 2 | บาน | 18000 | 36000 | 2000 | 4000 | 40000
พร้อม ช่องกระจก ขนาด 0.15 X 0.60 m หนา 6 mm
| - door closer maxstar t2004 | 4 | ชุด | 1500 | 6000 | 200 | 800 | 6800
| - มือจับ stainless ตัว C 6" | 4 | ชุด | 1500 | 6000 | 150 | 600 | 6600
| - push plate stainless หนา 1.5 มม | 4 | แผน | 2500 | 10000 | 250 | 1000 | 11000
4.2 | งานติดตั้งประตู ห้อง C403
| - D2 งานประตู PU SANDWICH PANEL + ช่องกระจกขนาด 0.60 x 0.60 m | 3 | บาน | 45000 | 135000 | 5000 | 15000 | 150000
| - ช่องแสงติดตาย (FIXED WINDOW) ขนาด 1.50 x 0.90 m | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 6500 | 6500 | 31500
| รวมงานข้อ 4 |  |  |  | 218000 |  | 27900 | 245900
5 | งานพื้นในอาคาร
5.1 | งานพื้นในอาคาร ห้อง LAB ชีวโมเลกุล
| - พื้น Epoxy (รองพื้นหนา 1 มม. Self-leveling หนา 2 มม.) รวมห้องเก็บของ อ.4 | 106 | ตร.ม | 450 | 47700 | 200 | 21200 | 68900
| - งานขัดพื้นลอกหน้า | 106 | ตร.ม |  |  | 150 | 15900 | 15900
5.2 | งานพื้นในอาคาร ห้อง C403
| - พื้น Epoxy (รองพื้นหนา 1 มม. Self-leveling หนา 2 มม.) | 35 | ตร.ม | 450 | 15750 | 200 | 7000 | 22750
| - งานขัดพื้นลอกหน้า | 35 | ตร.ม |  |  | 150 | 5250 | 5250
| รวมงานข้อ 5 |  |  |  | 63450 |  | 49350 | 112800
| รวมกลุ่มงานที่ 1 หมวดงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร |  |  |  | 810136 |  | 241820 | 1081956
กลุ่มงานที่ 2
หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1 | ตู้ Cabinet starter | [6 empty] | 26541
2 | ท่อร้อยสายไฟ | [6 empty] | 100686.07
3 | สายไฟฟ้า | [6 empty] | 68752.862
4 | LIGHTING FIXTURE&SWITCH & RECEPTACLE | [6 empty] | 100721.52
| รวมรายการทั้งหมด | [6 empty] | 296701.452
1 | ตู้ Cabinet starter
| - LP-L1 | 1 | ชุด | 13844 | 13844 | 5000 | 5000 | 18844
| - LP-L2 | 1 | ชุด | 1778 | 1778 | 3000 | 3000 | 4778
| - เพิ่ม CB 20A,1P สำหรับตู้แช่ | 1 | ชุด | 500 | 500 |  | 0 | 500
| - เพิ่ม CB 80A,3P สำหรับห้อง LP L1 | 1 | ชุด | 1713 | 1713 |  | 0 | 1713
| - เพิ่ม CB 40A,1P สำหรับห้อง LP L2 | 1 | ชุด | 706 | 706 |  | 0 | 706
| รวมงานข้อ 1 |  |  |  | 18541 |  | 8000 | 26541
2 | ท่อร้อยสายไฟ
RACEWAY
| - EMT DIA. 2" | 140 | เมตร | 131.9 | 18466 | 65 | 9100 | 27566
| - EMT DIA. 3/4" | 120 | เมตร | 36.8 | 4416 | 28 | 3360 | 7776
| - EMT DIA. 1/2" | 635 | เมตร | 25.5 | 16192.5 | 26 | 16510 | 32702.5
| - Fitting & Support | 1 | เหมา | 25108.9 | 25108.9 | 7532.67 | 7532.67 | 32641.57
| รวมงานข้อ 2 |  |  |  | 64183.4 |  | 36502.67 | 100686.07
3 | สายไฟฟ้า
| - IEC-01 2.5 SQ.MM. | 1490 | เมตร | 8.15 | 12143.5 | 7 | 10430 | 22573.5
| - IEC-01 4 SQ.MM. | 680 | เมตร | 12.29 | 8357.2 | 10 | 6800 | 15157.2
| - IEC-01 6 SQ.MM. | 64 | เมตร | 20.23 | 1294.72 | 12 | 768 | 2062.72
| - IEC-01 10 SQ.MM. | 92 | เมตร | 35.25 | 3243 | 16 | 1472 | 4715
| - IEC 35 SQ.MM. | 140 | เมตร | 113.9 | 15946 | 30 | 4200 | 20146
| - ACCESSORIES | 1 | เหมา |  | 4098.442 |  |  | 4098.442
| รวมงานข้อ 3 |  |  |  | 45082.862 |  | 23670 | 68752.862
4 | LIGHTING FIXTURE&SWITCH & RECEPTACLE
| -Lighting For Clean Room 3 x 18W (LED) ขนาด 60 x 120 | 4 | SET | 4500 | 18000 | 200 | 800 | 1
| -Lighting For Clean Room 3 x 18W (LED) ขนาด 60 x 60 | 2 | SET | 1800 | 3600 | 170 | 340 | 3940
| -Lighting 3 x 18W (LED) ขนาด 60 x 120 | 24 | SET | 2183 | 52392 | 200 | 4800 | 57192
| -Lighting 3 x 18W (LED) ขนาด 60 x 60 | 4 | SET | 1178 | 4712 | 170 | 680 | 5392
| - SINGLE SWITCH | 1 | SET | 38 | 38 | 80 | 80 | 118
| - Double SWITCH | 1 | SET | 116 | 116 | 90 | 90 | 206
| - Triple SWITCH | 2 | SET | 100.8 | 201.6 | 100 | 200 | 401.6
| - Douplex Receptacle | 38 | SET | 167.2 | 6353.6 | 90 | 3420 | 9773.6
| - emergency light | 4 | SET | 2990 | 11960 | 500 | 2000 | 13960
| ACCESSORIES | 1 | LOT |  | 9737.32 |  |  | 9737.32
| Total Item 3 |  |  |  | 107110.52 |  | 12410 | 100721.52
| รวมกลุ่มงานที่ 2 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | 234917.782 |  | 80582.67 | 296701.452
กลุ่มงานที่ 3
หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1 | เครื่องปรับอากาศ | [6 empty] | 71910
2 | ระบบท่อส่งลม | [6 empty] | 191676
3 | หัวจ่ายลม | [6 empty] | 12900
4 | REFRIGERANT PIPING | [6 empty] | 55378.807
| ราคารวม | [6 empty] | 331864.807
1 | เครื่องปรับอากาศ
1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ห้อง LAB ชีวโมเลกุล
เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น
| -OAU-401 CAPACITY 1,000 CMH Double skin 1"THK | 1 | เครื่อง |  |  | 25000 | 25000 | 25000
Static Pressure 3.5 in.wg, Double Skin PU 1" of thickness
พัดลม ชนิด Plug Fan และมอเตอร์ เป็นชนิด EC Motor Include VSD
Pre-Filter (MERV 7) Efficiency 87 - 92 %
| Size 12" x 24" x 2" | 1 | ชุด | 790 | 790 | 100 | 100 | 890
Medium Filter (MERV 14) Efficiency 90 - 95 %
| Size 12" x 24" x 4" | 1 | ชุด | 2420 | 2420 | 100 | 100 | 2520
| -CDU-401 CAPACITY 60,000 Btu/hr Inverter | 1 | เครื่อง |  |  | 8500 | 8500 | 8500
Cassette (สี่ทิศทาง)
1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ห้อง C403
| - FFU CAPACITY 800 CMH Double skin 1"THK | 1 | เครื่อง |  |  | 15000 | 15000 | 15000
Static Pressure 3.5 in.wg, Double Skin PU 1" of thickness
พัดลม ชนิด Plug Fan และมอเตอร์ เป็นชนิด EC Motor Include VSD
Pre-Filter (MERV 7) Efficiency 87 - 92 %
Size 12" x 24" x 2"
Medium Filter (MERV 14) Efficiency 90 - 95 %
Size 12" x 24" x 4"
| - EX CAPACITY 160 CMH Type EC Static Pressure 0.5 in.wg | 2 | เครื่อง |  |  | 10000 | 20000 | 20000
| รวมงานข้อ 1 |  |  |  | 3210 |  | 68700 | 71910
2 | ระบบท่อส่งลม
GALVANIZED STEEL SHEET
| - BWG.26 | 1200 | ตร. ฟุต | 20 | 24000 | 18 | 21600 | 45600
| - SUPPORT & HANGER | 1 | เหมา | 10327.5 | 10327.5 | 4131 | 4131 | 14458.5
| - DUCT ACCESSORIES | 1 | เหมา | 17212.5 | 17212.5 | 6885 | 6885 | 24097.5
DUCT INSULATION
| - CLODE CELL DUCT INSULATION 3/4" | 1200 | ตร. ฟุต | 55 | 66000 | 15 | 18000 | 84000
| - SUPPORT HANGER AND ACCESSORIES | 1 | งาน | 16800 | 16800 | 6720 | 6720 | 23520
| รวมงานข้อ 2 |  |  |  | 134340 |  | 57336 | 191676
3 | หัวจ่ายลม
- Supply Air Grille
| Size 10" x 40" | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 250 | 250 | 3250
| Size 8" x 6" | 1 | ชุด | 540 | 540 | 125 | 125 | 665
- Swirl Grille
| Size 24" x 24" | 1 | ชุด | 4500 | 4500 | 200 | 200 | 4700
- Perforate Air Grille
| Size 20" x 18" | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 175 | 175 | 3175
| Size 16" x 8" | 1 | ชุด | 960 | 960 | 150 | 150 | 1110
| รวมงานข้อ 3 |  |  |  | 12000 |  | 900 | 12900
4 | REFRIGERANT PIPING
Copper Tube - Type L
| - Dia 3/8" | 50 | เมตร | 109 | 5450 | 30 | 1500 | 6950
| - Dia 7/8" | 50 | เมตร | 239.17 | 11958.5 | 110 | 5500 | 17458.5
Closed Cell Insulation
| - Dia 7/8" x 3/4" | 50 | เมตร | 103.83 | 5191.5 | 20 | 1000 | 6191.5
| - Drainage PVC Pipe class 8.5 Dia 1-1/4" | 50 | เมตร | 19.36 | 968 | 25 | 1250 | 2218
| -SUPPORT HANGER AND ACCESSORIES | 1 | เหมา | 36.957 | 36.957 | 1847.85 | 1847.85 | 1884.807
| - Sight Glass Size (3/8") | 3 | ชุด | 470 | 1410 | 300 | 900 | 2310
| - Filter Drier Size (1/2") | 3 | ชุด | 562 | 1686 | 300 | 900 | 2586
| - Refrigerant R-407C | 12 | กก. | 390 | 4680 | 0 | 0 | 4680
| - Expansion valve | 3 | ชุด | 3200 | 9600 | 500 | 1500 | 11100
| รวมงานข้อ 4 |  |  |  | 40980.957 |  | 14397.85 | 55378.807
| รวมกลุ่มงานที่ 3 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ |  |  |  | 190530.957 |  | 141333.85 | 331864.807
กลุ่มงานที่ 4
หมวดงานระบบ หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
1 | ระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย | [6 empty] | 16941.8
| ราคารวม | [6 empty] | 16941.8
1 | ระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย
ท่อ PPR
| - 1/2" | 50 | เมตร | 30 | 1500 | 30 | 1500 | 3000
ท่อ PB
| - 2" | 50 | เมตร | 187 | 9350 | 25 | 1250 | 10600
| - Accessories | 1 | LOT | 86.8 | 86.8 |  | 3255 | 3341.8
| รวมงานข้อ 1 |  |  |  | 10936.8 |  | 6005 | 16941.8
| รวมกลุ่มงานที่ 4 หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง |  |  |  | 10936.8 |  | 6005 | 16941.8
กลุ่มงานที่ 5
หมวดงานระบบสื่อการสอน
1 | ระบบสื่อการสอน | [6 empty] | 295000
| ราคารวม | [6 empty] | 295000
1 | ระบบสื่อการสอน
| - Control & Cable | 1 | Lot | 155000 | 155000 | 40000 | 40000 | 195000
| - Testing & Commissioning | 1 | AU | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000
| รวมงานข้อ 1 |  |  |  | 205000 |  | 90000 | 295000
| รวมกลุ่มงานที่ 5 หมวดงานระบบสื่อการสอน |  |  |  | 205000 |  | 90000 | 295000

## แบบ ปร.4 ครุภัณฑ์
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
กลุ่มงาน / งาน ครุภัณฑ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล |  |  |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล |  |  |  |  | 29 มีนาคม 2564
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
กลุ่มงานที่ 5
หมวดงานระบบครุภัณฑ์
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ Built In และงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว | [6 empty] | 1556700
2 | ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี | [6 empty] | 700000
3 | ถังดับเพลิง | [6 empty] | 6230
4 | เครื่องปรับอากาศ | [6 empty] | 987420
5 | ระบบสื่อการสอน | [6 empty] | 277780
| ราคารวม | [6 empty] | 3528130
1 | งานเฟอร์นิเจอร์ Built In และงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
| - โต๊ะปฏิบัติการกลาง (IB-01) | 2 | ชุด | 250000 | 500000 |  |  | 500000
| - โต๊ะปฏิบัติการกลาง (IB-02) | 1 | ชุด | 220000 | 220000 |  |  | 220000
| - โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน (IB-03) | 1 | ชุด | 28000 | 28000 |  |  | 28000
| - โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง (WB-01,GMP) | 1 | ชุด | 180000 | 180000 |  |  | 180000
| - โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง (WB-01,WB-02) | 2 | ชุด | 178000 | 356000 |  |  | 356000
| - บานเปิดงานระบบ (WB-03) | 4 | ชุด | 11000 | 44000 |  |  | 44000
| - เก้าอี้ปฏิบัติการแป้นกลม (LSC-121) | 29 | ตัว | 4300 | 124700 |  |  | 124700
| - เก้าอี้ปฏิบัติการมีพนักพิง (LSC-1223) | 1 | ตัว | 5000 | 5000 |  |  | 5000
| - ตู้เก็บสารเคมี (SCB-SG-12) | 1 | ตัว | 99000 | 99000 |  |  | 99000
| รวมงานข้อ 1 |  |  |  | 1556700 |  | 0 | 1556700
2 | ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี
| - ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (FH45-15) | 2 | ตู้ | 350000 | 700000 |  |  | 700000
| รวมงานข้อ 2 |  |  |  | 700000 |  | 0 | 700000
3 | ถังดับเพลิง
| - ถังดับเพลิง (CLEAN AGENT) | 2 | ชุด | 3115 | 6230 |  |  | 6230
| รวมงานข้อ 3 |  |  |  | 6230 |  |  | 6230
4 | เครื่องปรับอากาศ
| -OAU-401 CAPACITY 1,000 CMH Double skin 1"THK | 1 | เครื่อง | 450000 | 450000 |  |  | 450000
| -CDU-401 CAPACITY 60,000 Btu/hr Inverter | 1 | เครื่อง | 150000 | 150000 |  |  | 150000
| -FCU/CDU-401,402 Cooling Capacity 36000 Btu/hr | 2 | เครื่อง | 43710 | 87420 |  |  | 87420
| - FFU CAPACITY 800 CMH Double skin 1"THK | 1 | เครื่อง | 250000 | 250000 |  |  | 250000
| - EX CAPACITY 160 CMH Type EC Static Pressure 0.5 in.wg | 2 | เครื่อง | 25000 | 50000 |  |  | 50000
| รวมงานข้อ 4 |  |  |  | 987420 |  |  | 987420
5 | ระบบสื่อการสอน
| - DIGITAL WIRELESS MICROPHONE | 1 | PC | 22270 | 22270 |  |  | 22270
| - DIGITAL WIRELESS RECEIVER | 1 | PC | 28380 | 28380 |  |  | 28380
| - Dual CH 500W Digital Mixing Amplifier | 1 | PC | 53420 | 53420 |  |  | 53420
| - 9000 SERIES PLUG-IN MODULE | 2 | PC | 6040 | 12080 |  |  | 12080
| - ZONE MANAGER | 1 | PC | 1780 | 1780 |  |  | 1780
| - PANEL CONE SPEAKER | 8 | PC | 1740 | 13920 |  |  | 13920
| - HDMI INLET | 1 | PC | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - 4 x 4 HDMI Matrix Switcher | 1 | PC | 92000 | 92000 |  |  | 92000
| - Standard Rack W/Accessories Size 15U | 1 | PC | 10950 | 10950 |  |  | 10950
| - LED TV 55" | 2 | PC | 19990 | 39980 |  |  | 39980
| รวมงานข้อ 5 |  |  |  | 277780 |  |  | 277780
| กลุ่มงานที่ 5 หมวดงานระบบครุภัณฑ์ |  |  |  | 3528130 |  |  | 3528130
- Wall Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
- Ceiling Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
| - D งานประตู PU SANDWICH PANEL + ช่องกระจกขนาด 0.60 x 0.60 m | 3
1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

## ปร.4 พ
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
1 | งานกั้นพื้นที่ปรับปรุงผนังชั่วคราว ด้วยไม้อัด | 1 | งาน | 6000
ทาสีพร้อมโครงผนังเบา G75
2 | เจ้าหน้าที่ควบคุมงานด้านความปลอดภัย จป.ระดับทั้ง | 4 | เดือน | 100000
หน้าต่าง
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ |  |  | 106000
ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช)
ตำแหน่ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(นายสุชาติ มันตะสูตร) (นายอำนาจ ชะนะมา)
ตำแหน่ง วิศวกร ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(นายกุศล เพ็ชรทรัพทย์) (นางสาวปณิชาณัท ญาติบรรทุง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
- Wall Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
- Ceiling Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
| - D งานประตู PU SANDWICH PANEL + ช่องกระจกขนาด 0.60 x 0.60 m | 3
1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น

## FACTOR F งานอาคาร
..... | [7 empty] | .....
ค่างานต้นทุน |  | 2022464.06 |  | บาท | ค่า FACTOR F | 1.3016
ค่างานรวมค่า FACTOR F |  | 2632439.2205 |  | บาท
เงินล่วงหน้าจ่าย |  | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้ |  | 5 | % ต่อปี | กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหา Factor F ดังนี้ | [23 empty] | เงินล่วงหน้า | ดอกเบี้ย | เงินประกัน | VAT
เงินประกันผลงานหัก |  | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  | 7 | % | สูตร | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [8 empty] | = |  |  |  | A |  | บาท | [7 empty] | 0 | 5 | 0 | 7
[8 empty] | สูตร | ค่า Factor F | = | D- |  | ( | D | - | E | ) |  | ( | A | - | B | ) | [8 empty] | 5 | 6 | 5 | 10
ค่างาน (ทุน) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |  |  |  | รวมในรูป FACTOR | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | FACTOR F | [7 empty] | ( | C |  | - |  | B | ) | [8 empty] | D | T | 10 | 7 | 10
| ค่า | ค่า | ค่า | รวม | [26 empty] | ระยะเวลา | 15 | 8
| อำนวยการ | ดอกเบี้ย | กำไร | ค่าใช้จ่าย |  |  |  | ค่างานต้นทุน | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | [8 empty] | = | 2022464.059 |  |  |  |  | บาท |  |  |  | 2022464.059 |  |  | เดือน
ไม่เกิน 0.5 | 15.6878 | 0.83333 | 5.5 | 22.0211 | 1.2202 | 1.07 | 1.3056 | [18 empty] | 500000 | 1.3056 | 1522464.059 | 500000 | 3 | 4
1 | 15.4672 | 0.83333 | 5.5 | 21.8005 | 1.218 | 1.07 | 1.3033 | [18 empty] | 1000000 | 1.3033 | 1022464.059 | 1000000 | 3 | 5
2 | 15.3236 | 0.83333 | 5.5 | 21.6569 | 1.2166 | 1.07 | 1.3017 |  | รวมเป็นเงินประมาณ | [8 empty] | = | 2022464.059 |  |  |  |  | บาท |  | 2000000 | 1.3017 | 22464.059 | 2000000 | 3 | 6
5 | 15.0257 | 0.83333 | 5.5 | 21.359 | 1.2136 | 1.07 | 1.2985 | [18 empty] | 5000000 | 1.2985 | -2977535.941 | 5000000 | 3 | 9
10 | 14.9669 | 0.83333 | 5 | 20.8002 | 1.208 | 1.07 | 1.2926 | เงื่อนไข | เงินล่วงหน้าจ่าย |  |  | 0% |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ | [5 empty] | 5% | ต่อปี |  |  | 10000000 | 1.2926 | -7977535.941 | 10000000 | 3 | 13
15 | 11.7015 | 0.83333 | 5 | 17.5348 | 1.1753 | 1.07 | 1.2576 |  | เงินประกันผลงานหัก |  |  | 0% |  |  |  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | [5 empty] | 7% |  |  |  | 15000000 | 1.2576 | -12977535.941 | 15000000 | 3 | 13
20 | 10.99 | 0.83333 | 5 | 16.8233 | 1.1682 | 1.07 | 1.25 | [18 empty] | 20000000 | 1.25 | -17977535.941 | 20000000 | 3 | 14
25 | 8.9691 | 0.83333 | 4.5 | 14.3024 | 1.143 | 1.07 | 1.223 | เมื่อ | ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน | [5 empty] | = | A |  |  | = | 2022464.059 |  |  |  | บาท |  | 25000000 | 1.223 | -22977535.941 | 25000000 | 3 | 14
30 | 8.1867 | 0.83333 | 4.5 | 13.52 | 1.1352 | 1.07 | 1.2147 |  | ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A | [5 empty] | = | B |  |  | = | 2000000 |  |  |  | บาท | 2000000 | 30000000 | 1.2147 | -27977535.941 | 30000000 | 3 | 15
40 | 8.1502 | 0.83333 | 4.5 | 13.4835 | 1.1348 | 1.07 | 1.2143 |  | ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A | [5 empty] | = | C |  |  | = | 5000000 |  |  |  | บาท | 5000000 | 40000000 | 1.2143 | -37977535.941 | 40000000 | 3 | 15
50 | 8.1389 | 0.83333 | 4.5 | 13.4722 | 1.1347 | 1.07 | 1.2142 |  | ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B | [5 empty] | = | D |  |  | = | 1.3017 | [5 empty] | 50000000 | 1.2142 | -47977535.941 | 50000000 | 3 | 17
60 | 7.7222 | 0.83333 | 4 | 12.5555 | 1.1256 | 1.07 | 1.2043 |  | ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C | [5 empty] | = | E |  |  | = | 1.2985 | [5 empty] | 60000000 | 1.2043 | -57977535.941 | 60000000 | 3 | 17
70 | 7.6191 | 0.83333 | 4 | 12.4524 | 1.1245 | 1.07 | 1.2032 | [18 empty] | 70000000 | 1.2032 | -67977535.941 | 70000000 | 3 | 18
80 | 7.6191 | 0.83333 | 4 | 12.4524 | 1.1245 | 1.07 | 1.2032 | แทนค่าสูตร | ค่า Factor F | = | 1.3017- |  | (1.3017-1.2985) |  |  |  | x | (2,022,464.06-2,000,000.00) | [7 empty] | 80000000 | 1.2032 | -77977535.941 | 80000000 | 3 | 18
90 | 7.6108 | 0.83333 | 4 | 12.4441 | 1.1244 | 1.07 | 1.2032 | [7 empty] | (5,000,000.00-2,000,000.00) | [10 empty] | 90000000 | 1.2032 | -87977535.941 | 90000000 | 3 | 19
100 | 7.6108 | 0.83333 | 4 | 12.4441 | 1.1244 | 1.07 | 1.2032 | [18 empty] | 100000000 | 1.2032 | -97977535.941 | 100000000 | 3 | 19
150 | 7.3615 | 0.83333 | 4 | 12.1948 | 1.1219 | 1.07 | 1.2005 |  | ค่าFactor F | = | 1.3017 | - | 2.3962e-05 |  |  |  | = | 1.3017 |  |  |  | = | 1.3016 |  |  | 150000000 | 1.2005 | -147977535.941 | 150000000 | 3 | 21
200 | 7.3632 | 0.83333 | 4 | 12.1965 | 1.122 | 1.07 | 1.2005 | [18 empty] | 200000000 | 1.2005 | -197977535.941 | 200000000 | 3 | 23
250 | 7.2751 | 0.83333 | 4 | 12.1084 | 1.1211 | 1.07 | 1.1996 | [18 empty] | 250000000 | 1.1996 | -247977535.941 | 250000000 | 3 | 27
300 | 7.1959 | 0.83333 | 3.5 | 11.5292 | 1.1153 | 1.07 | 1.1934 | [18 empty] | 300000000 | 1.1934 | -297977535.941 | 300000000 | 3 | 29
350 | 6.3974 | 0.83333 | 3.5 | 10.7307 | 1.1073 | 1.07 | 1.1848 | [18 empty] | 350000000 | 1.1848 | -347977535.941 | 350000000 | 3 | 30
400 | 6.322 | 0.83333 | 3.5 | 10.6553 | 1.1066 | 1.07 | 1.184 | [18 empty] | 400000000 | 1.184 | -397977535.941 | 400000000 | 3 | 34
500 | 6.2743 | 0.83333 | 3.5 | 10.6076 | 1.1061 | 1.07 | 1.1835 | [18 empty] | 500000000 | 1.1835 | -497977535.941 | 500000000 | 3 | 36
เกินกว่า 500 | 5.6692 | 0.83333 | 3.5 | 10.0025 | 1.1 | 1.07 | 1.177 | [22 empty] | 3 | 38
- Wall Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
- Ceiling Sandwich Panel 2" Thickness, Color steel sheet Core
material Polyurethane Foam
| - D งานประตู PU SANDWICH PANEL + ช่องกระจกขนาด 0.60 x 0.60 m | 3
1.1 | เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น